## Sheet1
Installation | Anzahl_Gebaeude | Gesamt_Gebaeude | Prozent | Kategorie
Außentür | 32 | 32 | 100 | Sehr häufig (75-100%)
Handfeuerlöscher | 32 | 32 | 100 | Sehr häufig (75-100%)
Raumbeleuchtung | 31 | 32 | 96.875 | Sehr häufig (75-100%)
Verlegesysteme | 31 | 32 | 96.875 | Sehr häufig (75-100%)
Abläufe | 30 | 32 | 93.75 | Sehr häufig (75-100%)
Rohrleitungen | 30 | 32 | 93.75 | Sehr häufig (75-100%)
Wärmeverteilnetz | 30 | 32 | 93.75 | Sehr häufig (75-100%)
Kabel | 30 | 32 | 93.75 | Sehr häufig (75-100%)
Außenfenster mit Kipp- oder Drehflügel | 29 | 32 | 90.625 | Sehr häufig (75-100%)
GA-Schaltschränke | 29 | 32 | 90.625 | Sehr häufig (75-100%)
Leitungen | 29 | 32 | 90.625 | Sehr häufig (75-100%)
Personenaufzug | 29 | 32 | 90.625 | Sehr häufig (75-100%)
Niederspannungshauptverteiler | 29 | 32 | 90.625 | Sehr häufig (75-100%)
Blitzschutzanlage | 29 | 32 | 90.625 | Sehr häufig (75-100%)
Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) | 28 | 32 | 87.5 | Sehr häufig (75-100%)
Abluftanlage | 28 | 32 | 87.5 | Sehr häufig (75-100%)
Sicherheitsbeleuchtungsanlage | 28 | 32 | 87.5 | Sehr häufig (75-100%)
NS-Unterverteiler | 27 | 32 | 84.375 | Sehr häufig (75-100%)
Geneigtes Dach | 27 | 32 | 84.375 | Sehr häufig (75-100%)
Türsprech- und Türöffneranlage | 25 | 32 | 78.125 | Sehr häufig (75-100%)
Hebeanlage | 23 | 32 | 71.875 | Häufig (50-75%)
Sonnenschutzanlage | 22 | 32 | 68.75 | Häufig (50-75%)
Automationssystem | 22 | 32 | 68.75 | Häufig (50-75%)
Heizkörper | 21 | 32 | 65.625 | Häufig (50-75%)
Tritte / Leitern | 21 | 32 | 65.625 | Häufig (50-75%)
Brandmeldeanlage | 21 | 32 | 65.625 | Häufig (50-75%)
Brandschutzklappe | 20 | 32 | 62.5 | Häufig (50-75%)
Werkstattausstattung | 19 | 32 | 59.375 | Häufig (50-75%)
Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 19 | 32 | 59.375 | Häufig (50-75%)
Fernwärmeübergabestation - Heißwasser | 19 | 32 | 59.375 | Häufig (50-75%)
Außenbeleuchtung | 19 | 32 | 59.375 | Häufig (50-75%)
Außentor | 19 | 32 | 59.375 | Häufig (50-75%)
Abwasserleitungen | 19 | 32 | 59.375 | Häufig (50-75%)
Kanalnetz | 18 | 32 | 56.25 | Häufig (50-75%)
Werbeanlage | 17 | 32 | 53.125 | Häufig (50-75%)
Flachdach | 17 | 32 | 53.125 | Häufig (50-75%)
Gas-Warnanlage | 15 | 32 | 46.875 | Mittel (25-50%)
Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung | 15 | 32 | 46.875 | Mittel (25-50%)
Management-Ebene | 15 | 32 | 46.875 | Mittel (25-50%)
Begleitheizung | 14 | 32 | 43.75 | Mittel (25-50%)
Zu- und Abluftanlage | 14 | 32 | 43.75 | Mittel (25-50%)
Luftschleieranlage | 14 | 32 | 43.75 | Mittel (25-50%)
Kompressionskältemaschine | 13 | 32 | 40.625 | Mittel (25-50%)
Tauchpumpe | 13 | 32 | 40.625 | Mittel (25-50%)
Wassererwärmungsanlage | 13 | 32 | 40.625 | Mittel (25-50%)
Blindstromkompensationsanlage | 13 | 32 | 40.625 | Mittel (25-50%)
Zugangskontrollanlage | 12 | 32 | 37.5 | Mittel (25-50%)
Klimaanlage | 12 | 32 | 37.5 | Mittel (25-50%)
Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung | 12 | 32 | 37.5 | Mittel (25-50%)
Rückkühlwerk | 12 | 32 | 37.5 | Mittel (25-50%)
Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster | 11 | 32 | 34.375 | Mittel (25-50%)
Zuluftanlage | 11 | 32 | 34.375 | Mittel (25-50%)
Löschwasseranlage (nass-trocken) | 10 | 32 | 31.25 | Mittel (25-50%)
Ampelanlage | 10 | 32 | 31.25 | Mittel (25-50%)
USV-Anlage | 9 | 32 | 28.125 | Mittel (25-50%)
Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung) | 9 | 32 | 28.125 | Mittel (25-50%)
Schrankenanlage | 8 | 32 | 25 | Selten (10-25%)
Splitanlage | 7 | 32 | 21.875 | Selten (10-25%)
Videoüberwachungsanlage | 7 | 32 | 21.875 | Selten (10-25%)
Teilklimaanlage | 7 | 32 | 21.875 | Selten (10-25%)
Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung) | 6 | 32 | 18.75 | Selten (10-25%)
Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser) | 6 | 32 | 18.75 | Selten (10-25%)
Anschlagpunkte | 6 | 32 | 18.75 | Selten (10-25%)
Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher | 6 | 32 | 18.75 | Selten (10-25%)
Netzersatzanlage-Diesel | 6 | 32 | 18.75 | Selten (10-25%)
Löschwasseranlage (trocken) | 5 | 32 | 15.625 | Selten (10-25%)
Gastherme | 5 | 32 | 15.625 | Selten (10-25%)
Gaseinspeisung | 5 | 32 | 15.625 | Selten (10-25%)
Fettabscheider | 5 | 32 | 15.625 | Selten (10-25%)
Lastenaufzug | 5 | 32 | 15.625 | Selten (10-25%)
zentrale Batterieanlage | 5 | 32 | 15.625 | Selten (10-25%)
Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA) | 5 | 32 | 15.625 | Selten (10-25%)
Küchenabluftanlage | 5 | 32 | 15.625 | Selten (10-25%)
Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage | 4 | 32 | 12.5 | Selten (10-25%)
Umluftkühlgerät | 4 | 32 | 12.5 | Selten (10-25%)
Seilsysteme | 4 | 32 | 12.5 | Selten (10-25%)
Personenvereinzelungsanlage, Schleuse/Durchgangsschleuse | 4 | 32 | 12.5 | Selten (10-25%)
Raumautomationssystem (BUS-System) | 4 | 32 | 12.5 | Selten (10-25%)
Treppenlifter | 4 | 32 | 12.5 | Selten (10-25%)
Brunnenanlage | 3 | 32 | 9.375 | Sehr selten (0-10%)
Innentür | 3 | 32 | 9.375 | Sehr selten (0-10%)
Sprinkleranlage | 3 | 32 | 9.375 | Sehr selten (0-10%)
Schornstein | 3 | 32 | 9.375 | Sehr selten (0-10%)
Ladestation | 3 | 32 | 9.375 | Sehr selten (0-10%)
Leckagewarnanlage | 3 | 32 | 9.375 | Sehr selten (0-10%)
Innentor | 2 | 32 | 6.25 | Sehr selten (0-10%)
Kleinteilewaschmaschine | 2 | 32 | 6.25 | Sehr selten (0-10%)
Leichtflüssigkeitsabscheider | 2 | 32 | 6.25 | Sehr selten (0-10%)
Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 2 | 32 | 6.25 | Sehr selten (0-10%)
Befahranlage | 2 | 32 | 6.25 | Sehr selten (0-10%)
Einbruchmeldeanlage | 2 | 32 | 6.25 | Sehr selten (0-10%)
Antennen (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Elektroheizung | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Falt- und Schiebewand | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Abwassersammelanlage | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Absorptionskältemaschine | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Behindertennotruf | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Kleinkälteerzeugung (Einzelverdichter) | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Gasleitungsnetz | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Gaslöschanlage | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Neutralisationsanlage | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Klimaschrank | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Lagertank | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Leitern, Tritte ortsveränderl. | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Scherenhubtisch | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Nassalarmventilstation (NAV) | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Solarthermie | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Trockenalarmventilstation (TAV) | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Transformator | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)
Uhrenanlage | 1 | 32 | 3.125 | Sehr selten (0-10%)