## Sheet1
Kurztext / Bezeichnung
Falttor - kraftbetrieben - Breite < 8 m; Höhe <6 m
Falttor - nicht kraftbetrieben - Breite < 8 m; Höhe <6 m
Rolltore / Rollgittertore - kraftbetrieben - Breite < 8 m; Höhe <6 m
Schiebetore (inkl. Feststellanlage) - kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion - Breite < 8 m; Höhe <6 m
Schnelllauftore - kraftbetrieben - Breite < 8 m; Höhe <6 m
Drehflügeltore (Schwenk- und Schwingtore) - kraftbetrieben - Breite < 8 m; Höhe <6 m
Sektionaltore - kraftbetrieben - Breite < 8 m; Höhe <6 m
Karusselltür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben - Innendurchmesser <= 3000 mm
Karusselltür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben - Innendurchmesser > 3000 bis 6000 mm
Schiebetür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion - 1-flüglig
Schiebetür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion - 2-flüglig
Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion - 1-flüglig
Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion - 2-flüglig
Lichtkuppeln / Oberlichter / Dachfenster - elektrisch - Einbauhöhe <= 6 m
Flachdach - Dachfläche <= 5000 m²
Flachdach - Dachfläche > 5.000 bis 25.000 m²
Rauchschutz- / Feuerschutzvorhänge / Rauchschürze - Breite < 5 m; Höhe < 4 m
Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges - Begehung durch den Eigentümer/Verfügungsberechtigten nach VDI 6200 - Bruttogrundfläche <'10.000 m3
Abwasserleitung - größte Nennweite <= 200 DN
Abwasserleitung - größte Nennweite > 500 bis <= 1000 DN
Leichtflüssigkeitsabscheider (Benzin/Öl) - Nenngröße <=2
Fettabscheider - Nenngröße <= 5
Fettabscheider - Nenngröße > 10 bis 15
Stärkeabscheider - Nenngröße <=1
Stärkeabscheider - Nenngröße > 2 bis 5
Hebeanlage Einfachpumpe geschlossen - fäkalienfrei - Fördermenge <= 10 m3/h
Hebeanlage Doppelpumpe geschlossen - fäkalienhaltig - Fördermenge <= 10 m3/h
Tauchpumpe inkl. Pumpensumpf - Fördermenge <= 10 m3/h
Brunnenanlagen - Fördermenge <= 10 m3/h
Regenwassernutzungsanlagen - Speichervolumen <=10 m3
Flusswasseranlagen - Fördermenge <= 10 m3/h
Wasseraufbereitungsanlagen (Umkehrosmose) - Permeatleistung <= 1 m3/h
Enteisenungs-/ Entmanganungsanlagen - Durchflussleistung <= 1 m3/h
Druckerhöhungsanlagen (nicht Löschwasser) - Fördermenge <= 50 m3/h
Gastank oberirdisch inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen - Nenninhalt <= 10.000 l
Heizöltank oberirdisch inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen - Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l
Fernwärmeübergabestation - Heißwasser - Nennleistung <= 150 kW
Wasserkessel (ohne Brenner) - Nennleistung <= 50 kW
Ölbrenner - Nennleistung <= 50 kW
Ölbrenner - Nennleistung > 150 bis 300 kW
atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse) - Nennleistung <= 50 kW
Gasgebläsebrenner - Nennleistung <= 50 kW
Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage) - Nennleistung <= 30 kW
Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer) - Nennleistung <= 30 kW
Erd-Wärmepumpen (inkl. Erdkollektor) - Nennleistung <= 30 kW
Gasthermen (inkl. Brenner) - Nennleistung <= 30 kW
Solarthermie - Kollektorfläche <= 100 m2
Solarthermie - Kollektorfläche > 500 bis 2.500 m2
Hellstrahler (brennerlos) - Nennleistung <= 15 kW
Dunkelstrahler (inkl. Brenner) - Nennleistung <= 15 kW
Warmwasserspeicher indirekt beheizt - Volumen <=150 l
Warmwasserspeicher indirekt beheizt - Volumen > 1.000 bis 2.000 l
Warmwasserspeicher direkt beheizt (inkl. Gasbrenner) - Volumen <=150 l
Warmwasserspeicher direkt beheizt (elektrisch) - Volumen > 50 bis 150 l
Heizungsverteiler (inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.) - Anzahl Kreise 1 bis 5 - Nennweite Zuleitung Verteiler <100DN
Heizungsverteiler (inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.) - Anzahl Kreise 6 bis 10 - Nennweite Zuleitung Verteiler > 100DN bis 200DN
Entgasungsstation inkl. Absperrungen - Anlagenvolumen bis 100 m3 Arbeitsdruck bis 4,5 bar
Plattenwärmetauscher inkl. Absperrungen - Nennleistung <= 50 kW
Rohrbündelwärmetauscher inkl. Absperrungen - Nennleistung <= 50 kW
Druckhaltesysteme mit Fremddruckerzeugung (Pumpen / Kompressoren) - Volumen <= 300 Liter
Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler - Anzahl Kreise 1 bis 10
Rampenheizung (wassergeführt) - Nennleistung <= 50 kW
Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF) - Abluft Volumenstrom <= 500 m³/h
Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF) - Zuluft Volumenstrom > 500 bis 2.500 m³/h
Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF); mit WRG - Volumenstrom <= 500 m³/h
Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF); ohne WRG - Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m³/h
Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlagen (MRA) - Volumenstrom <= 25.000 m3/h
Jet-Ventilatoren - Volumenstrom <= 25.000 m3/h
Jet-Ventilatoren - Volumenstrom > 50.000 bis 100.000 m3/h
Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Volumenstrom <= 25.000 m3/h
Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Volumenstrom > 50.000 bis 100.000 m3/h
Küchenabluftanlagen - Volumenstrom <= 5.000 m3/h
Luftschleieranlage - Volumenstrom < 2.500 m3/h
Teilklimaanlagen - Volumenstrom <= 500 m³/h
Teilklimaanlagen - Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m³/h
Klimaanlagen - Volumenstrom > 500 bis 2.500 m³/h
Splitgeräte - Außeneinheit - Kühlleistung <= 5 kW
Splitgeräte - Inneneinheit - Kühlleistung > 5 bis 15 kW
Kompressionskältemaschine - Kolbenverdichter - Kühlleistung <= 50 kW
Kompressionskältemaschine - Schraubenverdichter - Kühlleistung > 50 bis 100 kW
Kompressionskältemaschine - Turboverdichter - Kühlleistung > 100 bis 250 kW
Umluftkühlgerät - Kälteleistung <= 10 kW
Klimaschrank - Kälteleistung > 30 bis 80 kW
Trockenrückkühlanlagen - Rückkühlleistung <= 100 kW
Verdunstungsrückkühlanlagen (Kühlturme) - Rückkühlleistung <= 100 kW
Verteiler und Rohrleitungen - Anzahl Kreise 1 bis 5 - Nennweite Zuleitung Verteiler <=100DN
Kreislaufverbundsystem - Leistung <= 10 kW
Trocken-Transformatoren - elektrische Nennleistung 0 bis 630 kvA
Öl-Transformatoren - elektrische Nennleistung 630 bis 1500 kvA
Netzersatzanlage-Diesel inkl. Tagestank, inkl. Starter- / Steuerbatterie, inkl. Steuerung - elektrische Nennleistung <100 kVA
zentrale Batterieanlagen mit/ohne Batteriemanagementsystem - Kapazität <50 Ah
USV-Anlage statisch - elektrische Leistung <5 kVA
photovoltaische Anlagen (exkl. Wechselrichter) - Kollektorfläche <100 m2
Öltank unterirdisch inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen - Nenninhalt 0 bis 10.000 l
Blindstromkompensationsanlagen - elektrische Leistung < 250 kVAr
Unterverteiler (inkl. Potenzialausgleich) - Stromkreise <20 Stk.
Sprechstellen inkl. Zentraleinheit, Türöffner, Kamera, Monitor - Anzahl Sprechstellen 1 bis 25 Stk.
Lautsprecher - Anzahl Lautsprecher <=100 Stk.
Lautsprecher - Anzahl Lautsprecher > 250 bis 500 Stk.
Einbruchmeldeanlage - Anzahl Auslöser <= 25
Videoüberwachungsanlage - Innenkamera - mit Stellmotor bis 4 m Höhe
Fahrtreppe, Fahrsteig (ohne brandschutztechnische Reinigung) - Förderlänge <=10 m; Stufen <= 57 Stk.
Brückenkran - Traglast <= 1t
Brückenkran - Traglast > 5 bis 20t
Deckenkran - Traglast >1 bis 5t
Einträgerhängekran - Traglast <= 1t
Portalkran - Traglast <= 1t
Zweiträgerhängekran - Traglast > 1 bis 5t
Schwenkkran - Traglast <= 1t
Hebebühne - Förderhöhe <= 3 m
Handfeuerlöscher Wasser - Inhalt <= 10 l
Handfeuerlöscher Schaum - Dauerdrucklöscher - Inhalt <= 10 l
Handfeuerlöscher Fettbrandlöscher - Inhalt <= 10 l
Gaslöschanlagen - Argon - Anz. Flaschen <= 5 Stk.
Gaslöschanlagen - CO2 - Anz. Flaschen > 5 bis 10 Stk.
Gaslöschanlagen - Stickstoff - Anz. Flaschen <= 5'Stk.
Gaslöschanlagen - Inergen - Anz. Flaschen > 10 bis 20 Stk.
Müllpressen und Container - kraftbetrieben - Volumen <= 10 m2
Papierpresse und Container - kraftbetrieben - Volumen <=10 m2
Raumautomationssystem (BUS-System) - zentral - Anzahl aufgeschaltete Datenpunkte <= 50 Stk.